Балаков В.Ф., Полонский Л.К.
ООО «СИМВОЛ», ЗАО «НПО КосмическогоПриборостроения»
Филатов В.И.
Физиотерапевтическая клиническая больница Комитета здравоохранения г. Москвы

Между Физиотерапевтической клинической больницей Комитета здравоохранения г. Москвы (ФКБ) и ООО «СИМВОЛ», ЗАО «НПО Космического Приборостроения» был заключен Договор о научно-практическом сотрудничестве при разработке и испытании новой медицинской аппаратуры. Одним из плодов этого сотрудничества стад лечебно-диагностический магнито-ИК-свето-лазерпый аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» со встроенным биофотометром. Этот аппарат в 2000 году был удостоен Серебряного Знака качества «РОССИЙСКАЯ МАРКА», Большой Золотой медали с отличием на Всемирном салоне изобретений в Брюсселе и Серебряной медали в Женеве.

При тесном сотрудничестве с кафедрой физиотерапии РМАПО и ФКБ, были разработаны и успешно прошли испытания еще две модификации аппаратов тина «МИЛТА-Ф«:

- «МИЛТА-Ф-8-02» - полифакторный аппарат, имеющий кроме терминалов для магнито ИК-свето лазерной терапии и диагнюстики, терминалы для ультра звуковой и КВЧ терапии, а также возможность экспресс диагностики (Реодораку Накатани ).

- «МИЛТА-Ф-5-01» - малогабаритный аппарат для магнито-ИК-свето-лазерной терапии, сохранивший все факторы и параметры физиотерапевтического воздействия аппарата «МИЛТА-Ф-8-О1». но имеющий значительно меньшие габариты, вес и стоимость. Аппарат получил высокие оценки медицинских и технических специалистов, имеет разрешение Минздрава на серийное производство и применение в медицинской практике.

Темой настоящего сообщения является информация о работах по расширению диагностических возможностей базовой модели аппарата «МИЛТА-Ф-8-01». Эти аппараты имеют встроенный фоторегистратор, фиксирующий в ходе физиотерапевтической процедуры отраженное от облучаемой поверхности инфракрасное (ИК) излучение. Величина отраженного сигнала несет информацию о наличии излучаемого ИК-сигнала и коэффициенте его отражения от облучаемой поверхности. Известный коэффициент отражения позволяет определять индивидуальную дозу ИК-излучения, поглощенную пациентом в течение сеанса, т.к. уровень излучаемой мощности и время сеанса известны (устанавливаются перед процедурой).

Как показала практика, величина отраженного ИК-сигнала и ее зависимость от параметров облучаемых участков тела пациента, а также динамика и направленность ее изменения в ходе процедуры и от сеанса к сеансу, позволяют диагностировать наличие патологии, судить об эффективности терапии или прогнозировать возникновение осложнений. Результаты таких исследований отражены в целом ряде научных докладов, публикаций и диссертационных работ.

Величина ИК-сигнала, фиксируемая встроенным биофотометром, в основном определяется отражением от поверхностных слоев биообъекта. Большой интерес представляет составляющая этого сигнала, поступающая от более глубоко лежащих слоев, и несущая информацию о наличии там патологии. Для выделения этой составляющей нами было предложено применить дополнительный выносной фоторегистратор. расположенный за пределами облучаемого участка (данное техническое решение было запатентовано). В Физическом институте АН РФ была проведена работа по оптимизации параметров выносного фоторегистратора.

Медицинские испытания аппаратов «МИЛТА-Ф-8-01» с диумя фоторегистраторами (биофотометрами) проводились:

- в Государственном научном центре лазерной медицины (под руководством профессора Ю.В. Алексеева), совместно с факультетом фундаментальной медицины МГУ им.М.В. Ломоносова (профессор М.Э. Соколов).

- на кафедре физиотерапии РМАПО (зав. кафедрой, профессор, академик РАМН Боголюбов В.И., доцент Шеина А.Н.) совместно с ФКБ (гл. врач, доцент В.И. Филатов),

- на кафедре физиотерапии МОНИКИ (зав. кафедрой, профессор Н.Ю. Гилинская. доцент О. В. Трипова),

- на кафедре хирургических болезней МГМСУ (зав. кафедрой, профессор Б. С. Брискин. доцент Е.В. Кузнецов).

- на кафедре акушерства и гинекологии МГМСУ (Докторант кафедры, А. К. Исаев).

Во всех полученных заключениях но результатам испытаний отмечается, что за счет более чувствительного выносного биофотометра м возможности исключения составляющей, отраженной непосредственно от облучаемой поверхности, значительно расширились диагностические возможности аппарата. С помощью выносного биофотометра удается четко определять наличие и локализацию очага воспаления, наличие инородных образований и включений (например, искусственного сустава, металлической пластинки и др.). Значительно расширился диапазон изменения показаний регистратора в процессе процедуры и от процедуры к процедуре, что существенно облегчает проведение анализа результатов измерений и повышает их достоверность. При некоторых патологиях именно наличие выносного биофотометра позволило определить локализацию очага воспаления, расположенного в глубоких слоях биообъекта, и наблюдать динамику изменения его параметров в ходе терапии.

На очереди стоит вопрос об обобщении всех полученных результатов, проведении исследований в других областях медицины и разработки методических рекомендаций по практическому применению встроенных биофотометров в медицинской практике.