Г. А. Антонова, ст. научн. сотр., к.м.н., В. Ф. Балаков, доцент, к.т.п., А. К. Полонский, профессор, д.м.н. (ООО «СИМВОЛ», г. Москва).

К настоящему времени лазерная медицина сформировалась как самостоятельное научное направление и как перспективный метод лечения больных с различными заболеваниями. Сейчас во всех отраслях медицины лазеры широко используются для диагностики, лечения или с профилактической целью. В этом плане большой интерес представляют лазерные аппараты, сочетающие в себе лечебные и диагностические возможности. Такие аппараты («МИЛТА-Ф-8-01» и его модификации) разработаны, запатентованы и серийно выпускаются в России ЗАО «НПО Космического Приборостроения» совместно с ООО «СИМВОЛ» [4,5,6]. Аналогов таких аппаратов на сегодняшний день в мире не существует. Модель «МИЛТА-Ф-8-01» отмечена на Всемирных салонах изобретений в 2000 году «Большой Золотой медалью с отличием» в Брюсселе, «Серебряной медалью» в Женеве, а в России - «Серебряным Знаком качества» на конкурсе «РОССИЙСКАЯ МАРКА».

Лечебное воздействие таких аппаратов обеспечивается постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным импульсным лазерным и непрерывным светодиодным излучениями инфракрасного (ИК) диапазона длин волн. Такое одновременное воздействие трех физических факторов для лечения многих заболеваний было предложено в 1977 году профессором Полонским А. К. и оказалось более эффективным, чем их раздельное применение [14].

Известно, что все основные биохимические и клеточные компоненты тканей и крови обладают характерными «индивидуальными» спектрами поглощения, отражения, рассеяния и флюоресценции. Эти спектры различны для различных клеток, тканей и органов. Возникновение патологического состояния отражается на оптических свойствах всех составляющих организма, что может быть зарегистрировано методами лазерного спектрального анализа. В настоящее время разработаны сложные диагностические комплексы, предусматривающие облучение пациента лазерными излучателями в широком диапазоне длин волн с последующим математическим анализом спектров отражённых сигналов. Этот анализ позволяет диагностировать широкий круг заболеваний [16,17].

В данной статье речь идёт об аппаратах, которые в процессе лечебной процедуры позволяют получать информацию об отражающих и поглощающих свойствах облучаемого объекта лишь в узкой области оптического спектра, а именно, в ИК диапазоне длин волн (0,85-0,9 мкм). Это обстоятельство не позволяет полностью использовать возможности лазерной спектрометрии для диагностики, однако, врач получает простой, дешевый, но весьма эффективный инструмент, встроенный непосредственно в излучающий терминал лечебного аппарата и позволяющий оперативно решать целый ряд вспомогательных задач (определять индивидуальную дозу облучения, оценивать эффективность проводимой процедуры, определять локализацию очага патологии и др.).

С целью регистрации оптических свойств облучаемого объекта в излучающей камере терминала аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» был помещён фотоприёмник (фоторегистратор) ИК диапазона [4,6]. Наличие фоторегистратора позволило измерять мощность падающего на облучаемый объект и отражённого от него ИК-излучения, а, следовательно, определять мощность ИК-излучения, поглощённую пациентом. Переоценить эту возможность трудно, т. к. показатель «доза-эффект» имеет решающее значение в лазерной медицине [9]. Многочисленные исследования показали, что наличие встроенного фоторегистратора не только позволяет определять индивидуальную дозу, т. е. поглощённую пациентом энергию ИК-излучения, но чрезвычайно полезно при решении целого ряда задач в ходе проведения процедуры магнито-ИК-свето-лазерной терапии. Так, по уровню отражённого от области очага патологии ИК-излучения, по изменению этого уровня во время процедуры и от процедуры к процедуре, оказалось возможным судить об эффективности проводимого лечения, диагностировать состояние воспалительного процесса и прогнозировать возможность его осложнения. Перемещая терминал над областью очага патологии, по минимальному значению отражённого сигнала определяется локализация центра этого очага. Результаты таких исследований отражены в большом числе научных работ ([2,3,7,8,10,12,13,18,20,22,23] и др.). Однако во всех этих работах использовался встроенный в излучающую камеру фоторегистратор, на вход которого поступала сумма отражённого от облучаемой поверхности ИК-излучения и часть рассеянного в подкожных слоях излучения. Причём первая составляющая значительно больше второй, что затрудняет анализ результатов проводимых исследований, т. к. каждая из этих составляющих несёт в себе ценную информацию о состоянии облучаемого объекта. Для выделения ИК-сигнала, поступающего из подкожных слоев биообъекта, решено было установить в терминал второй фоторегистратор, одновременно увеличив его чувствительность и разрешающую способность [5].

Остановимся более подробно на конструкции терминала с двумя фоторегистраторами и принципе его действия. Приёмный фотодиод одного из фоторегистраторов (рис. 1) размещён внутри излучающей камеры и может фиксировать главным образом отражённый от облучаемой поверхности ИК-сигнал. Приёмный фотодиод второго фоторегистратора вынесен за пределы излучающей камеры терминала, а, следовательно, и за пределы облучаемой поверхности. Он предназначен для регистрации ИК-сигналов, поступающих от облучаемого объекта вне зоны облучения (часть рассеянного, отражённого в более глубоких слоях ИК сигнала). Фоторегистратор, размещённый внутри излучающей камеры, условно назван «внутренним» (ВФР), а вынесенный за её пределы - «наружным» (НФР).

Рис. 1. Терминал аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» с двумя фоторегистраторами: 1.Корпус терминала. 2. Излучающая камера. 3. Лазер. 4. Светодиоды. 5. Фотодиоды внутреннего фоторегистратора (ВФР). 6. Приёмный фотодиод наружного фоторегистратора (НФР). 7. Магнит. 8. Облучаемый объект.

Такое решение существенно увеличило объём информации о состоянии облучаемого объекта и о процессах, в нём происходящих. НФР имеет высокую чувствительность, что позволило применять его не только в случае магнито-ИК-свето-лазерной терапии, но и для оценки и контроля эффективности применения других физиотерапевтических процедур и медикаментозных средств [11].

Испытания аппаратов с двумя фоторегистраторами были проведены в ряде медицинских учреждений г. Москвы (см. Приложения).

Исследования показали ([1,11] и Приложения), что введение второго фоторегистратора существенно расширило диагностические возможности аппарата, позволило в ходе лечебного процесса оперативно проводить мониторинг, с большей достоверностью судить об эффективности проводимой процедуры, точнее определять локализацию и размеры очага патологии, а также эффективность применения различных физиотерапевтических процедур и медикаментозных средств.

Коротко перечислим основные задачи, решаемые с помощью встроенных фоторегистраторов. ВФР предназначен для:

- установки заданного уровня мощности ИК излучения светодиодов; - определения коэффициента отражения ИК излучения от облучаемой поверхности с целью уточнения индивидуальной дозы поглощения; - оценки эффективности лечения в ходе курса терапии по динамике изменения показаний ВФР и их приближению к значениям в контрольной (симметричной) зоне; определения локализации очага патологии (по минимальному значению показаний ВФР в облучаемой зоне); - прогнозирования возможных осложнений (по факту уменьшения величины коэффициента отражения в области очага патологии от процедуры к процедуре). Наличие НФР расширяет функциональные возможности аппарата, увеличивает разрешающую способность фоторегистратора и способствует: - более точному определению наличия и локализации очага патологии; - более наглядной оценке эффективности магнито-ИК-свето-лазерной терапии; - более раннему обнаружению обострения воспалительного процесса; - наглядной оценке эффективности лечения различными физиотерапевтическими методами и медикаментозными препаратами.

На основании результатов проведенных исследований были разработаны методические рекомендации и инструкция по применению встроенных фоторегистраторов аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» [15]. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования с целью повышения эффективности и расширения областей применения таких аппаратов в медицинской практике.

Приложения:

- 1. Выводы из «Заключения о клинико-диагностических испытаниях усовершенствованного аппарата «МИЛТА-Ф», проведенных в Государственном научном центре лазерной медицины совместно с факультетом фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова под руководством д. м. н. Алексеева Ю. В.:

  - «Усовершенствование аппарата «МИЛТА-Ф» с вынесенным биофотометром резко увеличило его диагностические возможности, коэффициент отражения от «глубоких» структур более информативен, чем от «поверхностных», заложенных в первоначальный вариант «МИЛТА-Ф».

  - Именно эти изменения позволяют контролировать течение и прогнозировать развитие патологических процессов при ряде заболеваний.

  - В основном, по нашему мнению, регистрируются изменения, связанные с микроциркуляцией крови в тканях, а также, возможно, с оптической плотностью их структур.

  - Регистрация изменений коэффициента отражения может использоваться как вспомогательный метод для контроля за эффективностью проводимой терапии при ряде заболеваний, а в ряде случаев и для более точной их диагностики».

- Выводы из «Отчёта о клинических испытаниях фоторегистрирующих устройств аппарата «МИЛТА-Ф-8-01»», проведенных на кафедре физиотерапии ФУВ Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, под руководством профессора Гилинской Н. Ю. (исполнитель - доцент, к.м.н. Трунова О. В.):

  - «Введение НФР даёт существенные преимущества аппарату при его использовании для определения локализации и размера очага патологии и остроты, воспалительного процесса.

  - Наличие НФР позволяет использовать аппарат для контроля влияния других воздействий на поверхностное и глубокое кровообращение».

- Выводы из «Заключения о клинических испытаниях аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» с двумя фоторегистраторами», проведенных в Физиотерапевтической клинической больнице Мосгорздрава, являющейся базой кафедры физиотерапии Российской медицинской академии последипломного образования, под руководством Главного физиотерапевта г. Москвы Шейной А. Н. и главного врача ФКБ КЗ Филатова В. И. (исполнитель - зав. ЭСПО ФКБ КЗ г. Москвы Панфилова О. В.):

  - «В случае положительной динамики в результате проводимого лечения отмечалось постепенное увеличение показаний НФР в зоне патологических изменений и постепенное выравнивание показаний в сравнении с таковыми в симметричных участках тела пациента. Причём, чем больше было выражено клиническое улучшение, тем менее значимой оказывалась асимметрия показателей НФР к концу лечения. Необходимо отметить, что диапазон изменения показаний НФР был во много раз больше, чем у базового фоторегистратора, предназначенного для установки заданного уровня мощности ИК-излучения светодиодов и для измерения коэффициента отражения от облучаемой поверхности. Это значительно расширило диапазон измерений рассеянного в тканях облучаемого объекта ИК-излучения и повысило достоверность результатов.

  - НФР имеет более высокую чувствительность по сравнению со штатным фоторегистратором, что облегчает возможность анализа тенденций изменения характера имеющегося патологического процесса и эффективности проводимой процедуры.

  - Изменения показаний НФР в процессе курса лечения (а в некоторых случаях в процессе проводимой процедуры) позволяют делать выводы об эффективности лечения, целесообразности выбранного метода и дозы магнито-свето-лазерной аппликации......

- Выводы из «Заключения о клинико-диагностических испытаниях усовершенствованного аппарата «МИЛТА-Ф-8-01»», проведенных на кафедре акушерства и гинекологии стоматологического факультета Московского государственного медико- стоматологического университета под руководством профессора Торчинова А. М. (исполнитель - к.м.н., докторант Исаев А. К.):

  - «Усовершенствованный аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» с дополнительным фоторегистратором позволяет получить более достоверную информацию о состоянии биологического объекта из «глубоких слоев», в частности, при остром сальпингоофорите, и оценить степень выраженности воспалительного процесса. Особенно в случаях выраженной жировой клетчатки брюшной стенки, что невозможно при использовании штатного (ВФР) фоторегистратора.

  - Именно эти изменения позволяют оценить эффективность проводимой терапии и прогнозировать течения воспалительных заболеваний придатков матки.

  - Данные особенности модифицированного аппарата позволяют определить более точную локализацию патологического процесса в полости малого таза (органы гениталий, аппендикс и т. д.) ».

ЛИТЕРАТУРА.

- 1. Алексеев Ю.В., Потекоев Н.Н., Макарова Ю.Б. «Биофотометрический метод оценки оптической плотности структур кожи в дерматокосметологии», ж. Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. М. №2, 2003. стр.28-32.

- Алексеев Ю.В. «Коррекция патогенетических нарушений внеклеточных компонентов соединительной ткани на основе лечебного воздействия лазерного облучения и терапии хронических заболеваний», автореферат диссертации на степень д.м.н., Москва, 1999.

- Алиев И.М. «Применение низкоинтенсивного ИК-лазерного излучения в комплексном лечении больных с гнойной инфекцией брюшной полости», автореферат диссертации на степень д.м.н., Москва, 1995.

- Антонова Г. А., Балаков В. Ф., Полонский А. К. и др. Патент №2072829 на изобретение «Аппарат для магнитолазерной терапии». Заявка №4794070 от 9 февраля 1990 г.

- Антонова Г. А., Балаков В. Ф., Полонский А. К. и др. Патент №2143293 на изобретение «Аппарат для диагностики и магнитолазерной терапии». Заявка №99104719 от 17.03.99.

- В. Ф. Балаков, Ю. М. Урличич, А. К. Полонский, Ю. В. Алексеев, С. П. Гладких, В. В. Гвоздев. Лечебно - диагностический аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» и перспективы его применения. Научн.-техн. Сб. «Использование лазеров для диагностики и лечения заболеваний» (приложение к бюллетеню «ЛАЗЕРИНФОРМ»), 2001, вып.З, стр. 61-64.

- Балаков В.Ф., Полонский А.К., Филатов В.И. «Возможность использования биофотометрии для диагностики и прогнозирования заболеваний». Актуальные проблемы физиотерапии и традиционной медицины. (Материалы Юбилейной научно- практической конференции, посвящённой 80-летию физиотерапевтической клинической больницы г. Москвы и 70-летию кафедры физиотерапии Российской медицинской академии последипломного образования 19 декабря 2002 г.). Москва. 2002г.

- Берсанов Х.-А.У. «Прогнозирование, диагностика и лечение послеоперационных осложнений с применением низкоинтенсивного лазерного излучения», автореферат диссертации на степень к.м.н., Москва, 1997.

- Гладких С. П., Алексеев Ю.В., Полонский А.К., Сторожаков Г.И. «Методы расчёта оптимальных световых доз при низкоэнергетической лазерной терапии (НЛТ)». Использование лазеров для диагностики и лечения заболеваний. Научно- информационный сборник. 2 выпуск. Москва-1998.стр. 32-34.

- Голубинская И.Н. «Биотехническая система фотометрической диагностики состояния кожных покровов», автореферат диссертации на степень к.м.н., Москва, 1994.

- Гилинская Н.Ю., Трунова О. В., Балаков В. Ф. «Преимущества применения новой модели аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» при лечении и диагностике заболеваний». Физиотерапия и реабилитация. №4, 2003, стр.43-44.

- Исаев А.К. «Магнито-инфракрасный лазерный терапевтический аппарат «МИЛТА-Ф» - прибор для диагностики и прогнозирования течения воспалительных заболеваний придатков матки»А Медицинская техника -2001. №6.-Стр.31-33.

- Исаев А.К. «Современные технологии в комплексном лечении, реабилитации репродуктивной функции и улучшении качества жизни больных с острыми воспалительными заболеваниями придатков матки», автореферат диссертации на степень д.м.н., Москва, 2003.

- Полонский А. К. Авторское свидетельство №681608 на изобретение «Способ лечения инфицированных ран и трофических язв». Заявка №2460600 от 4 марта 1977 года.

- Полонский А.К., Балаков В.Ф., Гилинская Н.Ю. и др. Инструкция по использованию встроенных фоторегистраторов магнито-ИК-свето-лазерного лечебно-диагностического аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» /. - М., ЗАО «НПО Космического Приборостроения», 2003

- Рогаткин Д. А., Лапаева Л.Г. «Перспективы развития неинвазивной спектрофотометрической диагностики в медицине». Медицинская техника. №4, 2003. стр.31-36.

- Рогаткин Д. А., «Неинвазивные оптические диагностические технологии для медицины», М., Лазер-Информ, №23 (278), декабрь 2003, стр. 2-8.

- Торчинов А.М., Алиев И.М., Исаев А.К. и др. Лазерная биофотометрия в диагностике и прогнозировании течения воспалительных заболеваний придатков матки. Новые технологии в акушерстве и гинекологии. Сборник тезисов научно-практической конференции. - Москва, 1999. - Стр. 320-321.

- Торчинов А.М., Умаханова М.М., Исаев А.К. «Свето-лазерная диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии», Учебное пособие. Москва. 2004г.

- Тхоржевская Т.В. «Магнитолазерная терапия в комплексном лечении обострения хронического бронхита», автореферат диссертации на степень к.м.н., Москва, 1997.

- Умаханова М.М., Торчинов А.М., Исаев А.К. и др. «Лазерная биофотометрия в диагностике и прогнозировании воспалительных заболеваний придатков матки», Методическое пособие, Минздрав РФ, Москва, 2002.

- Халилов М.А. «Низкоинтенсивное лазерное излучение в сочетании с магнитным полем в комплексном лечении и профилактике послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений», автореферат диссертации на степень к.м.н., Москва, 1999.

- Шеина А.Н., Филатов В.И., Панфилова О.В., Балаков В.Ф., Полонский А.К. «Возможности биофотометрии в инфракрасном диапазоне длин волн оптического спектра». Актуальные проблемы физиотерапии и традиционной медицины. (Материалы Юбилейной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию физиотерапевтической клинической больницы г. Москвы и 70-летию кафедры физиотерапии Российской медицинской академии последипломного образования 19 декабря 2002 г). Москва. 2002 г.