УДК 616.24-002-053.2-085.849.19

Малиновский Е.Л., Ульянова А.Е., Веселов А.А., Елисеев Н.П.

ООО «Центр реабилитации», г. Обнинск, melich@mail.ru

Как хорошо известно специалистам, при использовании импульсных инфракрасных лазерных терапевтических приборов, базирующихся на As-Ga кристаллах режимы лазерного излучения формируются рядом параметров, в число которых входит частота следования импульсов. Различные значения частоты определяют, в числе остальных параметров, плотность мощности энергетического потока и энергетическую дозу.

В научно-практической медицинской литературе существует два подхода в отношении избираемых значений частоты следования импульсов: одна группа специалистов придерживается мнения о значении выбора различных частот только в аспекте влияния на вышеуказанные характеристики энергетического потока; другая, меньшая часть специалистов, считает, что выбор вполне определенной частоты следования импульсов имеет принципиально важное значение с позиций индуцирования биорезонансных эффектов.

Феномен биорезонанса связан с навязыванием биосистеме какого-либо ритма при условии достаточной его интенсивности и продолжительности со стороны внешнего источника. Биорезонанс становится возможным только при совпадении значений частот внешнего источника и системы, подвергаемой воздействию, то есть необходимо иметь два условия реализации процесса: возможность реализации биосистемой искомого значения частоты и ее совпадения с частотой, задаваемой внешним источником.

Перспективы изучения и использования биорезонансных явлений в физической медицине связываются с возможностями избирательной активации значимых для терапевтического воздействия молекулярных, тканевых и внутриорганных процессов с минимальными затратами времени и энергии.

Необходимо заметить, что, несмотря на добротные возможности импульсных лазерных источников, обладающих достаточно широкой вариабельностью частотных рядов сведения по части применения биорезонанса отсутствуют. Проблема в немалой степени усугубляется игнорированием этой проблематики производителями лазерной техники, предоставляющими в реализуемых приборах довольно ограниченный набор значений.

С целью расширения объема информации по биорезонанасным явлениям при облучении биологических тканей импульсным инфракрасным лазерным светом была выполнена серия ультрасонографических исследований сократительной способности скелетной мышцы при воздействии на нее инфракрасного импульсного излучения с различной частотой.

Материалы и методы исследования

Исследование сократительной способности скелетной мышц было проведено на бицепсе верхней конечности у 20 добровольцев. В составе группы исследования количество женщин и мужчин было равным. Исследуемые добровольцы имели одинаковую физическую нагрузку, расцениваемую как умеренную. Все исследуемые на момент исследования были «условно здоровыми», то есть у них не были зарегистрированы какие-либо заболевания, в том числе и опорно-двигательной системы. Воздействие на мышцу проводилось с помощью инфракрасного импульсного As-Ga лазера длиной волны 0,89 мкм и длительностью импульса 100 нс на базе опытного образца, выполненного на Калужском РЛЗ «Восход». Технические решения, реализованные в приборе предоставляют условия для точного подбора значений частоты, мощности и экспозиции.

Было проведено 2 серии исследований: 1-я серия исследований проведена с константными значениями дозы, интенсивности излучения, площади и экспозиции. Для этого по мере изменения частоты проводилось пропорциональное изменение значения импульсной  мощности. В серии исследований были использованы значения частот в диапазоне от 150 до 1500 Гц (табл. 1).

Таблица 1

Режимы импульсного инфракрасного лазерного излучения при различных значениях частоты и мощности при константном значении плотности мощности и дозы

| Значение частоты, Гц | Значение импульсной мощности, Вт | Плотность мощности, Вт/см2 | Доза, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 9,9 | 0,0001 | 0,002 |
| 200 | 7,5 | 0,0001 | 0,002 |
| 250 | 6,0 | 0,0001 | 0,002 |
| 300 | 5,0 | 0,0001 | 0,002 |
| 350 | 4,3 | 0,0001 | 0,002 |
| 400 | 3,8 | 0,0001 | 0,002 |
| 450 | 3,3 | 0,0001 | 0,002 |
| 500 | 3,0 | 0,0001 | 0,002 |
| 550 | 2,7 | 0,0001 | 0,002 |
| 600 | 2,5 | 0,0001 | 0,002 |
| 800 | 1,9 | 0,0001 | 0,002 |
| 900 | 1,7 | 0,0001 | 0,002 |
| 1000 | 1,5 | 0,0001 | 0,002 |
| 1200 | 1,2 | 0,0001 | 0,002 |
| 1500 | 1,0 | 0,0001 | 0,002 |

Следующая серия исследований включала эти же значения частот с константными значениями импульсной мощности, равной 9,9 Вт. Такой режим энергетического воздействия обуславливает изменение плотности мощности и дозы лазерного излучения пропорционально изменению значений частоты (табл. 2).

Таблица 2

Режимы импульсного инфракрасного лазерного излучения при константных значениях мощности и различных значениях частоты, плотности мощности и дозы

| Значение частоты, Гц | Значение импульсной мощности, Вт | Плотность мощности, Вт/см2 | Доза, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 9,9 | 0,0001 | 0,002 |
| 200 | 9,9 | 0,00013 | 0,003 |
| 250 | 9,9 | 0,00016 | 0,004 |
| 300 | 9,9 | 0,0002 | 0,005 |
| 350 | 9,9 | 0,00023 | 0,006 |
| 400 | 9,9 | 0,00026 | 0,007 |
| 450 | 9,9 | 0,00029 | 0,007 |
| 500 | 9,9 | 0,00033 | 0,008 |
| 550 | 9,9 | 0,00036 | 0,009 |
| 600 | 9,9 | 0,00039 | 0,01 |
| 800 | 9,9 | 0,00052 | 0,013 |
| 900 | 9,9 | 0,00059 | 0,015 |
| 1000 | 9,9 | 0,00065 | 0,016 |
| 1200 | 9,9 | 0,00078 | 0,02 |
| 1500 | 9,9 | 0,00098 | 0,025 |

Ультрасонографическое исследование сократительной способности мышцы проводилось на аппарате АЛОК 1700 с использованием линейного датчика 7,5 МГц.

Условия проведения эксперимента:

1.        Предварительно определялась исходная сократительная способность исследуемой мышцы перед воздействием лазерным источником на мышцу.

2.        Лазерный излучатель и датчик УЗИ-аппарата на бицепсе располагались таким образом, чтобы угловое расхождение светового потока и ультрасонографического вектора составляло 60-90о.

3.        Экспозиция на каждом пункте измерения составила 25 секунд.

4.        Результаты исследований на каждой частоте учитывались по следующим критериям: количество мышечных сокращений за период измерения, время появления первого сокращения, мышечный уровень визуализируемых сокращений (в поверхностном или глубоком мышечном слое), амплитуда сокращений (мелкие, высокие) и ее динамика (резкие или плавные).

Результаты и их обсуждение

Исходное состояние мышц у исследуемых в обеих группах находилось в состоянии покоя, что при УЗ-контроле регистрировалось в виде полного отсутствия какой-либо сократительной активности до начала исследования.

Средние показатели мышечной активности в первой группе исследуемых, при константных значениях энергетической плотности и дозовой нагрузки показали наибольшую активность скелетной мышцы при частотах в диапазоне значений 150-250 Гц и наименьшие значения мышечной активности при облучении мышц с частотой 800 и 1000-1500 Гц (табл. 3).

Таблица 3

Динамика основных параметров исследования влияния различных значений частот на сократительную активность поперечно-полосатой мускулатуры

| Параметры лазерного излучения |  | Результаты УЗ-исследования скелетной мышцы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота следования импульсов, Гц | Импульсная мощность, Вт | Время появления 1-го сокращения, сек | Количество сок-ращений в минуту | Сокращение мы-шечных слоев |
| 150 | 9,9 | 2 | 12 | Поверхностных |
| 200 | 7,5 | 2 | 24 | Поверхностных |
| 250 | 6,0 | 1 | 33,6 | Поверхностных и глубоких |
| 300 | 5,0 | 1 | 9,6 | Поверхностных |
| 350 | 4,3 | 1 | 12 | Поверхностных |
| 400 | 3,8 | 2 | 14,4 | Поверхностных |
| 450 | 3,3 | 4 | 9,6 | Поверхностных |
| 500 | 3,0 | 2 | 14,4 | Поверхностных |
| 550 | 2,7 | 4 | 4,8 | Поверхностных |
| 600 | 2,5 | 4 | 7,2 | Поверхностных |
| 800 | 1,9 | 8 | 12 | Средних |
| 900 | 1,7 | 3 | 9,6 | Поверхностных |
| 1000 | 1,5 | 10 |  | Поверхностных и глубоких |
| 1200 | 1,2 | 2 | 9,6 | Глубоких |
| 1500 | 1,0 | 11 | 7,2 | Поверхностных и глубоких |

Заметим, что для исключения ошибочных результатов за счет «усталости» мышцы в половине экспериментальных исследований серия начиналась с наибольших значений частоты следования импульсов с дальнейшим регрессированием значением частот до значения 150 Гц, в другой половине случаев исследование начиналось с минимальных значений частоты следования импульсов вплоть до достижения конечного значения 1500 Гц.

Анализ результатов во 2-й серии исследований, с константными значениями импульсной мощности на уровне ее максимального значения, выявил тенденцию к нелинейным сократительной активности в скелетной мышце у всех исследуемых, проявляющиеся в отсутствии каких-либо закономерностей как в выявленных диапазонах активной и пассивной деятельности мышцы, так и при других значениях частоты следования импульсов. В связи с этим вполне очевидно, что, по условиям проведенных эксперимента, параллельное прогрессирование значений частоты, энергетической плотности излучения и дозы не ориентировано на биорезонанасные эффекты мышечной ткани и влияет только на изменение базовых параметров энергетического потока, а потому принято решение 2-ю группу исследований в дальнейшем не рассматривать.

Выделенные диапазоны значений частот, индуцирующих активную и пассивную деятельность поперечнополосатой мускулатуры могут использоваться не только для воздействия на скелетные мышцы при различных синдромах и состояниях, но также и на другие органы, имеющие в своем структурном составе мышечные структуры.

И наиболее перспективным в этом аспекте является воздействие на сердечную мышцу. В частности, использование значений частот, понижающих сократительную активность мускулатуры может оказаться полезным для понижения активной деятельности миокарда при ишемической болезни сердца для понижения метаболических и энергетических потребностей сердечной мышцы, что актуально при дефицитном кровоснабжении миокарда.

Для подтверждения этого предположения было проведено клиническое исследование влияния прямого лазерного облучения сердечной мышцы у 11 больных ишемической болезнью сердца при наличии жалоб на боли ангинального характера с использованием двух значений частот, индуцирующих активную и пассивную деятельность мускулатуры, соответствующих 150 и 1500 Гц. В этой части эксперимента использовался АЛТ серии «Мустанг» с максимальной импульсной мощностью 8 Вт и длительностью импульса 80 нс. Облучение проекционных зон сердца производилось в проекции верхушки сердца и 2 поля парастернально в 3-м межреберье слева с экспозицией по каждой зоне 2 минуты.

Изучение результатов терапии показало улучшение клинических показателей за счет полного исчезновения ангинальных болей в ближайшие минуты после облучения проекционных зон сердца с использованием значения частоты 1500 Гц, в то время как при выполнении облучения сердечной области с частотой 150 Гц (а это значение частоты нередко рекомендуется при этой нозопатологии) антиангинальный эффект не фиксировался или же отмечалась его частичная реализация.

Выводы

- Исследование сократительной активности скелетной мышцы при воздействии на нее различными значениями частоты следования импульсов при константных значениях плотности мощности и дозы выявило наличие биорезонансных эффектов с пиком активности мышцы на значениях частот 150-250 Гц и ее пассивной деятельности в диапазоне частот, соответствующих 800-1500 Гц.

- Выделенные диапазоны частот, влияющие на повышение и понижение сократительной активности поперечнополосатой мускулатуры могут успешно применяться для воздействия на органы, содержащие мышечные элементы.

- Метод определения сократительной активности мышечных структур при воздействии на них низкоинтенсивного лазерного излучения с резонансными значениями  частоты следования импульсов под УЗИ-контролем перспективен для проведения функциональных исследований различных органов с целью выявления биорезонансных частот.