Шеина Л.Н., Филатов В.И., Панфилова О.В., Балаков В.Ф., Полонский А.К.
Физиотерапевтическая клиническая больница Комитета здравоохранения г. Москвы
Кафедра физиотерапии Российской медицинской академии наук последипломного образования
ООО «СИМВОЛ», ЗАО «НПО Космического Приборостроения»

В последние десятилетия активно развиваются разнообразные информационные технологии, в том числе появилось много медицинской техники, предназначенной одновременно для диагностических и лечебных целей.

Одним из таких аппаратов является серийно выпускаемый лечебно-диагностический аппарат «МИЛТА-Ф», обеспечивающий возможность сочетанного воздействия постоянным магнитным полем с импульсным лазерным и непрерывным светодиодным излучениями инфракрасного (ИК) диапазона длин волн оптического спектра и одновременного проведения биофотометрии. C этой целью в излучающую камеру аппарата встроен фотодиод фоторегистратора (биофотометр), фиксирующий отраженный от облучаемой поверхности ИК-сигнал. Изучение свето-лазерной биофотометрии для целей диагностики разных заболеваний и при разработке лечебных программ ФКБ КЗ г. Москвы проводила в рамках Договора о научно-практическом сотрудничестве с разработчиками и производителями аппаратов типа «МИЛТА-Ф» - ООО «СИМВОЛ» и ЗАО «НПО Космического Приборостроения».

За истекший период (около 4 лет) проведено лечение большого количества больных. Изучение данных биофотометрии, полученных в процессе лечения, часто помогало определить характер патологических изменений у пациентов и судить об эффективности проводимой магнито-свето-лазерной терапии или физиотерапевтического лечебного комплекса в целом.

Встроенный биофотометр регистрирует в основном отраженный от облучаемой поверхности ИК-сигнал. Это позволяет определять коэффициент отражения, величина и динамика изменения которого дают возможность уточнять индивидуальную дозу облучения, а также фиксировать наличие патологии, ее локализацию, оценивать эффективность проводимого лечения, прогнозировать возможность возникновения осложнений.

Кроме коэффициента отражения, большой интерес представляет информация о величине ИК-излучения, рассеиваемого внутри облучаемого объекта, ибо условия рассеяния напрямую зависят от интенсивности микроциркуляции крови в тканях и от наличия патологических изменений в области распространения ИК-сигнала, (опухолей, гематом, переломов и т.д.).

С целью выделения этого сигнала, или исключения составляющей, отраженной от облучаемой поверхности, в модели аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» реализован второй биофотометр, фотодиод которого вынесен за пределы облучаемого участка и фиксирует лишь рассеянное ИК-излучение, поступающее от более глубоколежащих слоев. Чувствительность этого биофотометра значительно выше первого, что существенно повышает разрешающую способность и информативность измерений.

Исследования биофотометрических возможностей таких аппаратов (с двумя биофотометрами) проводятся в ряде клиник, в том числе и ФКБ КЗ г. Москвы.

С августа месяца с.г. в ФКБ закончили лечение 45 пациентов изучаемой группы. Им проведено 430 магнито-свето-лазерных аппликаций (процедур) и 350 фотодиагностических обследований.

В изучаемой группе больных были пациенты:

- С заболеваниями суставов (ревматоидным полиартритом, подагрическим артритом, псориатической артропатией; коксартрозами, развившимися па фоне дисплазии тазобедренных суставов, осложненными асептическим некрозом головки бедра).

- С заболеваниями периферической нервной системы (с корешковыми болевыми, сосудистыми и двигательными нарушениями, в том числе после операций на межпозвоночных дисках).

- Больные с хроническим обструктивным бронхитом в фазе обострения.

Анализ полученных нами клинико-фотодиагностических исследований позволяет отметить следующие возможности ИК-биофотометрии :

- Определение в ходе магпито-ИК-свето~лазерной терапии коэффициента отражения ИК-сигнала, изменение которого в процессе лечения, а в некоторых случаях наглядно уже в ходе одной процедуры, дозволяют делать выводы об эффективности лечения, целесообразности выбранного метода, методики отпуска процедуры.

- Сочетание данных от двух фоторегистраторов, т.е. об отраженном и рассеянном ИК-сигналах, увеличивает диагностические возможности аппарата, особенно при наличии воспалительных очаговых патологических изменений в тканях или очаговых деструктивных изменений, какие мы имеем в частности при асептическом некрозе головки бедра. Наличие выносного биофотометра позволяет определить зону очага воспаления или деструкции.

- Биофотометрия помогает более наглядно обозначить зоны воздействия п определить дозу ИК-облучения.

- ИК-биофотометрия может использоваться как вспомогательный метод контроля эффективности проводимой терапии, в том числе и при других физиотерапевтических процедурах.

- Биофотометрические исследования, в отдельных случаях, помогают прогнозировать развитие патологического процесса. К подобным выводам пришли исследователи таких аппаратов в МОНИКИ (проф. Гилинская Н.Ю., доц. Трунова О.В.), в ГНЦ ЛМ (д.м.н. Алексеев Ю.В., проф. Елисеенко В.И.), на кафедре акушерства и гинекологии МГМСУ (докторант, доцент Исаев А.К.). Все эти вопросы требуют дальнейшего изучения и разработки инструкции для врачей по использованию биофотометров.

Мы считаем, что дальнейшие исследования позволят расширить возможности использования аппаратов со встроенными ИК-биофотометрами, в том числе в физиотерапевтических аппаратах-комбайнах, наряду с широко используемой физиотерапевтами электродиагностикой электровозбудимости нервно-мышечных структур и пунктурной диагностикой, используемой сегодня не только рефлексотерапевтами, но п физиотерапевтами для контроля лечения.